## 元表
〈作成例〉 維持保全計画 | [7 empty] | 竣工年 | 2010 |  | 年
点検部位 |  |  | 主な点検項目 | 点検の時期 （竣工より） |  | 定期的な手入れ等 | 更新・取替の時期、内容 | 点検の時期及び更新・取替の検討時期
[12 empty] | 10年後 |  | 20年後 |  | 30年後
[10 empty] | 2015 |  | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
構造躯体 | 基礎 | コンクリート基礎立ち上がり
[5 empty] | 年ごと |  |  | 点 検
| 土台 | 土台
[5 empty] | 年ごと |  |  | 点 検
| 床組 | 大引き、床束、根太
[5 empty] | 年ごと |  |  | 点 検
更新等
| 軸組 | 柱、間柱、筋かい、同差
[5 empty] | 年ごと |  |  | 点 検
| 小屋組 | 垂木、母屋、棟木、小屋束
[5 empty] | 年ごと |  |  | 点 検
屋根・外壁・開口部等 | 屋根 | 金属板葺き
[5 empty] | 年ごと |  |  | 点 検
更新等
| 外壁 | サイディング壁（窯業系）
[5 empty] | 年ごと |  |  | 点 検
更新等
木材羽目板
[5 empty] | 年ごと |  |  | 点 検
更新等
| 雨樋 | 雨樋
[5 empty] | 年ごと |  |  | 点 検
更新等
| 軒裏 | 軒裏天井
[5 empty] | 年ごと |  |  | 点 検
更新等
| 開口部 | 屋外に面する開口部
[5 empty] | 年ごと |  |  | 点 検
更新等
設備 | 配管設備 | 給水管 |  |  |  | 水漏れは直ちに修理
[5 empty] | 年ごと |  |  | 点 検
更新等
|  | 排水管 |  |  |  | 水漏れは直ちに修理
[5 empty] | 年ごと |  |  | 点 検
更新等
|  | 暖房管 |  |  |  | 水漏れは直ちに修理
[5 empty] | 年ごと |  |  | 点 検
更新等
| 設備機器 | 給湯器
点 検
更新等
暖房ボイラー
点 検
更新等
換気設備
点 検
更新等
維持管理上の留意点 ①点検結果を踏まえ、必要に応じて、調査、修繕又は改良を行うものとする。
②地震時や台風時の後、当該点検の時期にかかわらず臨時点検を行うものとする。
③各点検において、劣化の状況等に応じて適宜維持保全の方法について見直すものとする。